Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 824 «О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные   постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (Собрание   законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3168; 2012, № 36, ст. 4908; 2013, № 16, ст. 1972; № 21, ст. 2648; № 31, ст. 4216).

Председатель Правительства

Российской Федерации 							 Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 19 сентября 2013 г. № 824)

1. Пункт 31 дополнить подпунктом "у.2" следующего содержания:

«У.2) осуществлять ввод в эксплуатацию  индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета после его ремонта, замены и поверки в срок и порядке, которые установлены настоящими Правилами;".

2. Подпункт "д" пункта 34 дополнить словами", а также направлять исполнителю копию свидетельства о поверке  или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений".

3. Пункт 81 после  абзаца  второго  дополнить абзацами следующего содержания:

"В заявке указывается следующая информация:

сведения о  потребителе  (для  физического  лица  -   фамилия, имя,

отчество,  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность,   контактный

телефон, для юридического лица - наименование (фирменное наименование) и

место государственной регистрации, контактный телефон);

предлагаемая дата и время  ввода  установленного  прибора    учета в

эксплуатацию;

тип и заводской  номер  установленного  прибора  учета,    место его

установки;

сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета;

показания прибора учета на момент его установки;

дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета, а также   копии

документов,  подтверждающих  результаты  прохождения  последней   поверки

прибора учета (за исключением новых приборов учета).".

4. Дополнить пунктами 81.1 - 81.14 следующего содержания:

"81.1. Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату   и

время осуществления ввода  прибора  учета  в  эксплуатацию  и  в   случае

невозможности  исполнения  заявки  в  указанный  срок       согласовать с

потребителем  иные  дату  и  время  проведения  ввода  в     эксплуатацию

установленного прибора учета.

При этом предложение о новых дате  и  времени  осуществления   работ

направляется потребителю не позднее чем  через  3  рабочих  дня    со дня

получения заявки, а предложенная новая дата осуществления работ не может

быть позднее 15 рабочих дней со дня получения заявки.

81.2. В случае если исполнитель не явился в предложенные  в   заявке

дату и время для осуществления ввода прибора учета  в  эксплуатацию   или

иные согласованные с потребителем дату  и  время  и  (или)   предложенные

исполнителем новые дата  и  время  были  позднее  сроков,   установленных

пунктом 81.1  настоящих  Правил,  прибор  учета  считается    введенным в

эксплуатацию с даты направления в адрес исполнителя  заявки,   отвечающей

требованиям, установленным пунктом 81 настоящих Правил, и с этой даты его

показания учитываются при определении  объема  потребления   коммунальных

услуг.

81.3. В случае выполнения монтажа прибора учета исполнителем ввод в

эксплуатацию осуществляется исполнителем путем оформления  и   подписания

акта ввода прибора учета в эксплуатацию, предусмотренного  пунктом   81.6

настоящих Правил.

81.4. В ходе ввода прибора учета в эксплуатацию проверке подлежат:

а)  соответствие  заводского  номера  на  приборе  учета     номеру,

указанному в его паспорте;

б) соответствие прибора учета технической документации изготовителя

прибора, в том числе комплектации и схеме монтажа прибора учета;

в) наличие знаков последней поверки (за исключением новых   приборов

учета);

г) работоспособность прибора учета.

81.5. Несоответствие  прибора  учета  положениям,    предусмотренным

пунктом 81.4 настоящих Правил, выявленное исполнителем в ходе   проверки,

является основанием для отказа ввода прибора учета в эксплуатацию.

81.6. По результатам проверки прибора учета  исполнитель   оформляет

акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указываются:

а) дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;

б) фамилии, имена, отчества, должности  и  контактные  данные   лиц,

принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;

в) тип и заводской номер установленного прибора учета, а также место

его установки;

г) решение  о  вводе  или  об  отказе  от  ввода  прибора  учета  в

эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;

д) в случае ввода прибора учета в  эксплуатацию  показания   прибора

учета на момент завершения процедуры ввода прибора учета в эксплуатацию и

указание мест на приборе учета, где установлены контрольные   одноразовые

номерные пломбы (контрольные пломбы);

е) дата следующей поверки.

81.7. Акт ввода прибора  учета  в  эксплуатацию  составляется  в  2

экземплярах и подписывается потребителем и представителями   исполнителя,

принимавшими участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию.

81.8. Перед подписанием акта ввода прибора учета в эксплуатацию (при

отсутствии оснований для отказа  ввода  прибора  учета  в   эксплуатацию)

представитель исполнителя осуществляет установку  контрольных  пломб   на

приборе учета.

81.9. Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных

настоящими Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.

81.10. Эксплуатация, ремонт и замена приборов учета осуществляются в

соответствии  с  технической  документацией. Поверка   приборов   учета

осуществляется в соответствии с положениями законодательства   Российской

Федерации об обеспечении единства измерений.

81.11. Прибор учета должен  быть  защищен  от   несанкционированного

вмешательства в его работу.

81.12. Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:

а) неотображения приборами учета результатов измерений;

б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;

в) механического повреждения прибора учета;

г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;

д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.

81.13. Потребитель  в  случае  выхода  прибора  учета       из строя

(неисправности) обязан незамедлительно известить  об  этом   исполнителя,

сообщить  показания  прибора  учета  на  момент  его  выхода     из строя

(возникновения  неисправности)  и  обеспечить   устранение     выявленной

неисправности (осуществление ремонта, замены) в течение 30 дней  со   дня

выхода прибора учета из строя  (возникновения  неисправности). В   случае

если требуется проведение демонтажа прибора учета, исполнитель извещается

о проведении указанных работ не менее чем  за  2  рабочих   дня. Демонтаж

прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в   присутствии

представителей  исполнителя,  за  исключением  случаев,   когда   такие

представители не явились к сроку демонтажа прибора учета,  указанному   в

извещении.

81.14. Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и

поверки осуществляется в порядке, предусмотренном  пунктами  81  -   81.9

настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки,

опломбируется  исполнителем  без  взимания  платы  с      потребителя, за

исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета

производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков

поверки потребителем или третьим лицом.".

Обзор документа

Правила предоставления коммунальных услуг: поправки в части приборов учета.

Скорректированы Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Дополнен перечень обязанностей исполнителей (лиц, предоставляющих коммунальные услуги). Теперь они отвечают за ввод в эксплуатацию индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета после его ремонта, замены и поверки. Это делается в срок и порядке, которые установлены правилами.

Потребителей при этом обязали направлять исполнителю копию документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета.

Прибор учета вводится в эксплуатацию на основании заявки собственника помещения, поданной исполнителю. Установлен перечень указываемых в ней сведений. К заявке прилагаются копия паспорта на прибор, а также копии документов, подтверждающих результаты последней поверки (кроме новых приборов).

Исполнитель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и время ввода. Если исполнить заявку в это срок нельзя, то потребителю не позднее чем через 3 рабочих дня направляется предложение о новых дате и времени.

Новая дата не может быть позднее 15 рабочих дней с даты получения заявки. Если исполнитель не явился в соответствующие дату и время и (или) новые дата и время были позднее установленных сроков, то прибор учета считается введенным в эксплуатацию с даты направления заявки.